附件1、

**综合楼（1#楼）楼顶亮化维修报价清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 单位 | 数量 | 内容 | 综合单价 | 合计金额 | 推荐品牌 |
| 线条灯 | 根 | 700 | 单暖色线条 |  |  | 聚炫、日尚、晶格 |
| 线条灯变压器 | 台 | 40 | 24V、400W |  |  | 荣创、日尚、晶格 德联 |
| 电源线 | 米 | 2500 | 2.5mm电源线 |  |  | 荣创、绿宝、鑫科 |
| 配电柜 | 套 | 4 | 含时控开关及其他必要的相关配置 |  |  | 正泰、德力西、人民电气 |
| 辅材 | 项 | 1 | 从电源连接到控制柜的电缆线、胶、卡等完成该项目必须的材料 |  |  | / |
| 高空人工安装费 | 项 | 1 | 含安全措施、防护等费用 |  |  | / |
| 原灯具全部拆除及所有孔洞修补 | 项 | 1 | 含安全措施费、防护费、大型机械费等 |  |  | / |
| 其他 | 项 | 1 | 税费、管理费等 |  |  | / |