蓄电池采购需求

- 1、铅酸蓄电池技术参数：

| 铅酸蓄电池 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 容量 | 电压 | 节数 | 生产日期 |
| 65Ah | DC12V | 18 | 建议近3个月内生产的 |
| 38Ah | DC12V | 18 |  |

- 2、供应商服务要求：

- 供应商不能被列入失信名单，新电池需有出厂合格证书，旧电池回收，现场安装、调试，质保1年服务。

- 3、供货周期：1周

4、控制价：2万

5、付款方式：蓄电池运行正常后并开具符合医院要求的发票后，医院支付合同款，支付方式：转账。

6、本项目不得转包。

7、本项目报价包含税费、管理费、交通费等一切完成本项目的所需费用。