## Sheet1
一次性使用外科口罩招标目录及参数
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 现单价 （元） | 控制价（顺加20%取整) | 单位 | 年用量 | 控制金额/年 | 参数
1 | 一次性使用外科口罩 | 挂耳 大号 10只/包 | 0.128 | 0.154 | 只 | 200000 | 30800 | 1、产品符合YY0469-2011标准要求；每根口罩带与口罩体连接点处的断裂强力应不小于10N； 2、外层为PP纺粘无纺布、过滤层为PP熔喷布、内层为PP纺粘无纺布；细菌过滤效率（BEF）≥99.8%，对非油性颗粒的过滤效率（PFE）≥95%； 产品应无菌，环氧乙烷残留量＜0.3；口罩两侧面进行气体交换的压力差不大于30Pa；阻燃性能：口罩离开火焰后燃烧时间不大于5s； 3、产品有效期≥三年； 4、须提供有CMA和CNAS标识第三方有权检测机构出具的检验报告； 5、合成血液穿透：2mL合成血液以16.0KPa（120mmHg）压力喷向口罩外侧面，口罩内侧面未出现渗透；
2 | 一次性使用外科口罩 | 系带 大号 10只/包 | 0.228 | 0.28 | 支 | 15000 | 4200 | 1、产品符合YY0469-2011标准要求；每根口罩带与口罩体连接点处的断裂强力应不小于10N； 2、外层为PP纺粘无纺布、过滤层为PP熔喷布、内层为PP纺粘无纺布；细菌过滤效率（BEF）≥99.8%，对非油性颗粒的过滤效率（PFE）≥95%； 产品应无菌，环氧乙烷残留量＜0.3；口罩两侧面进行气体交换的压力差不大于30Pa；阻燃性能：口罩离开火焰后燃烧时间不大于5s； 3、产品有效期≥三年； 4、须提供有CMA和CNAS标识第三方有权检测机构出具的检验报告； 5、合成血液穿透：2mL合成血液以16.0KPa（120mmHg）压力喷向口罩外侧面，口罩内侧面未出现渗透；
合计： | [6 empty] | 35000 | 两年控制金额 70000 元
招标需求如下：
*1、所投耗材必须满足表格内的规格型号，资质证件齐全。
*2、需要执行院内耗材配送公司的集中配送规定，并向其支付4.8%的配送费。