p16/Ki-67检测试剂盒（免疫细胞化学法）招标参数

- 试剂盒储存温度：2-8℃。

- 试剂盒规格：各人份/盒。

- 试剂有效期不低于12个月。

- *阳性标记：细胞核棕色着色，细胞浆/核玫红色着色，利于由于黏液或者杂质造成的背景下的准确判读。

- *所投产品具有大数据支撑，验证其在CINⅡ、CINⅢ的敏感性不低于90%。

- 提供厂家质保协议书。

- 供货期内，提供产品相关技术支持及售后服务工作。

- 自动化：可采用自动封片机封片。

- 质量控制：配备阳性质控片。

- 中标者需满足科室业务需求耗材。