**医院神康二病区部分房梁加固施工招标要求：**

1. 承包方式：包工包料，包设计和出图纸，包文明安全施工；
2. 施工范围：安徽省皖南康复医院（芜湖市第五人民医院）神康二病区；
3. 招标要求：根据已有的鉴定报告并结合现场实际情况，投标人提供符合加固要求的施工方案(碳布及胶的相关检测、裂缝凿除打磨、清洗、灌浆、粘布、粉刷修复等)和施工图纸（施工图纸需包含梁底、梁侧加固、梁包碳布等内容），根据施工方案和施工图纸组织施工，工程完工后使房梁达到房屋安全使用要求；
4. 质量要求：使用的加固材料和施工方案必须符合国家、地方和行业的现行材料、施工、验收规范、规程及标准，一次性验收合格率100%；
5. 工期要求：项目工期40个日历日；
6. 资金来源：自筹；
7. 投标人要求：1）建筑加固特种专业资质；2）有类似工程业绩；
8. 踏勘现场：投标单位如有需要，自行组织前往，费用自理；
9. 投标文件要求：一式三份，一份正本，二份副本；
10. 其他：不接受联合体投标，项目完成后需外审，无预付款。