床旁下肢运动康复机技术参数

- 1、床旁移动式，用于卧床患者下肢的运动康复训练

- 2、训练时间：0-120min,步进可调，步距1min，允许误差±10%；

- 3、痉挛等级：高、中、低三档，根据使用者情况进行设定；

4、下肢训练臂纵向0-10cm可伸缩，减少卧床患者的移动；

- 5、机身高度调节范围不低于10cm；

- 6、机身底部采用4轮支撑，便于设备的推行移动与固定；

- 7、具有训练时间、训练速度、训练阻力及训练模式的设定功能；

- 8、训练期间显示：运动时间、运动阻力、运动速度、对称性、主被动及痉挛显示；

- 9、安全防护：异常声音控制、按键控制的急停功能、急停按钮；

- 10、主、被动训练模式可自由转换或可手动选择；

- 11、训练方向：正转与反转，通过方向键可改变转动方向或可定时改变方向；

12、训练模式：被动模式、助力模式、主被动模式、主动模式；

13、提供维修配件价格清单，并另提供一套橡皮绳（两根）、轮子（四只）作为备用；

14、整机质保≥2年。