中药熏蒸机技术参数

1、电源要求：AC220V/50Hz；额定功率：3500VA；

2、外观结构：可移动式熏蒸治疗床；

3、★操控及显示方式：智能微电脑集成控制系统，液晶显示屏可显示设定温度，床体具有三温区工作状态指示灯；

4、自动控温：使蒸汽温度维持在设定值附近，温度设定范围为35～45℃；

5、自动控时：1～99min；

6、仪器具有送风功能和自动防烧干系统

7、★熏蒸装置：由三个独立设定的温区组成，各温区具有独立的加热器，

8、内外选材：一次成型高密度亚克力材质，外表光滑易清洁，舱内四聚氨酯材料垫柔韧易清洁；

9、提供维修配件价格清单；

10、整机质保≥2年。