碳酸泉赋能仪技术参数

1.电源：直流或220V交流电

2.二氧化碳气体供给压力：0.25-035Mpa

3.二氧化碳气体浓度：2000ppm以上

4.制造能力：6*10l/min

5.供水温度：20-42度

6.供水压力：0.15-0.8Mpa

7.配备洗头床

8.功能效果：头皮/毛囊清洁、均衡头皮出油、修复头皮、按摩效果

9.整机质保≥5年