自动铺单床技术参数

1、电源电压：220v

2、长：1900-1950cm

3、宽：约70cm

4、高：约70cm

5、换单时间：小于5秒

6、操作要求：简单 快捷

7、质保≥5年