低速台式离心机（PRP制备设备）技术参数

1.多个PRP固定专用程序可选择，一键完成制备；

2.最高转速：5000r/min

3.离心时长：9-10min

4.最大制备容量：8×15ml

5.最大离心力：≤3500g

6.转速控制精度：±20r/min

7.驱动方式：直接驱动

8.电机：交流变频电机

9.功能效果：头皮/毛囊清洁、均衡头皮出油、修复头皮、按摩效果

10.显示屏可显示

11.提供匹配分离管价格（供耗材二次采购参考）

12.整机质保≥5年