**附件： 老院区6台电梯维保服务参数要求**

一、招标内容及要求：

1、项目名称：电梯维护保养服务；

2、项目数量：6台；

3、项目明细表：

|  |
| --- |
| 电梯厂家为：上海现代电梯有限公司 |
| 层站 | 7 | 4 | 3 | 2 |
| 型号 | STVF | STVF-WP | STVFSTVF-B | STVF-B |
| 速度 | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s |
| 载重量 | 1600kg | 1000kg | 1000kg1600kg | 1600kg |
| 台数 | 2 | 1 | 2 | 1 |

二、投标报价单位要求：

1、具备独立法人资格，有能力承接本项目内容并经工商行政部门登记年审合格的企业；

2、取得中华人民共和国特种设备安装、改造、维修许可证，C级及以上资质证；

3、具备与投标相关的维修保养技术能力；

4、具有相应专业上岗证的技术人员（提供人员名单和社保证明复印件）。

三、报名材料：凡报名参加投标的单位必须携带下述资料复印件一份装订成册办理投标报名手续（加盖投标人公章）：

1、法定代表人授权书；（复印件）

2、授权代表身份证复印件；（复印件，原件备查）

3、投标人提供有效的企业法人营业执照、组织结构代码证、税务登记证,若投标人已办理三证合一，提供加载统一社会信用代码的营业执照，无须再提供税务登记证书和组织机构代码证；（复印件）

4、特种设备安装、改造、维修许可证；（复印件，原件备查）

5、投标人须提供芜湖市三家市级医院电梯维保合同。（复印件，原件备查）

四、电梯维保方式：

1、以半承包方式维保，即维护保养人工及单项100元以内的零配件由维保方负责；

2、维保期限：三年；

3、若有其它电梯维保到期后医院有权选择合同价续签合同。