## Sheet1
附件：一次性使用吸痰管等普通医用耗材一批 金额15.3457万元/年
序号 | 耗材名称 | 型号及要求 | 单价 | 单位 | 年用量 | 金额（元）
1 | 一次性使用吸痰管 | 4.0mm(12F)*50cm,软聚氯乙烯材质 | 0.8 | 根 | 46000 | 36800
2 | 一次性使用吸引连接管 | F26，8.7mm可连接接负压吸引装置用，带吸引头 | 2.3 | 根 | 11000 | 25300
3 | 一次性使用无菌导尿管(硅胶、双腔气囊型) | 各型号，可在体内留置28天 | 13.5 | 根 | 333 | 4500
4 | 一次性使用无菌导尿管(硅胶、三腔气囊型) | 各型号，可在体内留置28天 | 13.5 | 根 | 117 | 1350
5 | 一次性使用无菌导尿管(乳胶、双腔气囊型) | 各型号，可在体内留置14天 | 4.7 | 根 | 550 | 2585
6 | 一次性使用无菌导尿管(乳胶、三腔气囊型) | 各型号，可在体内留置14天 | 6.8 | 根 | 240 | 1632
7 | 一次性使用防逆流引流袋 | 1500ml,引流管长度不小于1.2米，有悬挂绳，锥形通用接头 | 4.6 | 个 | 3700 | 17020
8 | 一次性使用延长管（微量泵管） | 内径1.4mm,长度1500mm | 0.6 | 根 | 11500 | 6900
9 | 一次性硅橡胶胃管 | F16、F18 | 2.4 | 根 | 250 | 600
10 | 一次性硅橡胶胃管(洗胃管） | 28Fr | 4.75 | 根 | 50 | 238
11 | 一次性使用三腔双囊胃管 | F16、F18 | 300 | 根 | 3 | 900
12 | 一次性使用无菌菌状引流管 | 蘑菇头，乳胶型，各型号 | 6.45 | 根 | 110 | 710
13 | 一次性使用T型胆道引流管 | 各型号，乳胶型 | 6.45 | 根 | 20 | 129
14 | 一次性使用硅橡胶引流管 | 28-36# | 5 | 根 | 7 | 33
15 | 一次性引流袋 | 1000ml普通型 | 0.85 | 个 | 1000 | 850
16 | 一次性使用肠道冲洗袋 | 1000ml | 1.2 | 个 | 12000 | 14400
17 | 负压引流器(胃肠减压器） | 风琴式，白色1000Ml | 2.8 | 个 | 1200 | 3360
18 | 一次性使用引流瓶（胸腔闭式引流瓶） | 1600ml，单腔 | 18 | 个 | 300 | 5400
19 | 一次性使用硅胶负压引流球 | 灭菌独立包装，100ml,引流管必须要软，有弹性可以挤压 | 14 | 个 | 900 | 12600
20 | 医疗废液收集装置（贮液袋） | 3000ml,按实际需求配送相关配套装置(包括架子和外桶)，以便于连接中心负压吸引使用 | 5 | 个 | 2400 | 12000
21 | 一次性使用吸氧面罩 | 成人，管长1.6米 | 10 | 个 | 450 | 4500
22 | 吸氧麻醉面罩 | 4# 充气式，可接麻醉机和简易呼吸器 | 13 | 个 | 50 | 650
23 | 一次性使用洗疮器（冲洗器） | 60ml | 10 | 个 | 100 | 1000
153457
*1、所有投标的医保规定可收费耗材需提供经医保配对系统验证通过的有效的27位数的国家医保编码，医保规定不允许收费的耗材除外。 *2、所有中标产品需提供样品给临床试用，试用合格后方签订采购合同，如不符合临床使用要求，予以一个月的时间改进，改进仍达不到要求，则不予签订合同。 (以上二条带“*”要求均需投标人提供相应的承诺函，格式由投标人自行拟定）