## Sheet1
附件：住院部北一楼大厅维修改造清单
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 备注
1 | 原吊顶拆除 | m² | 203.22 | 拆除原石膏板、矿棉板吊顶、拆除包含垃圾清理清运
2 | 墙面宣传牌拆除 | 项 | 1 | 大厅内宣传牌铲除、铲除包含垃圾清理清运
3 | 大厅南侧原宣传牌内墙纸铲除 | m² | 15.26 | 原大厅南侧两宣传牌内墙纸拆除、铲除包含垃圾清理清运
4 | 墙纸铲除后墙面刷墙固、满刮腻子 | m² | 15.26 | 多乐士内墙腻子粉满刮两遍、打磨
5 | 墙布 | m² | 15.26 | 无缝亚麻墙布、颜色由业主确定
6 | 墙面乳胶漆 | m² | 38 | 铲除原墙面乳胶漆、刷墙固、满刮腻子、打磨、多乐士乳胶漆刷两遍
7 | 四周沿口下挂 | m | 38.4 | 18厚木工板吊顶、95厚可耐福石膏板封面
8 | 吊顶四周单凹凸 | m² | 16.6 | 四周下底轻钢龙骨基层、95厚可耐福石膏板
9 | 下挂乳胶漆 | m² | 16.6 | 石膏板螺丝防锈处理、接缝20宽网格布粘贴、满刮腻子两遍、打磨刷乳胶漆
10 | 灯带 | m | 38.4 | 三雄极光T5LED灯带、3000K光源
11 | 铝板吊顶 | m² | 187.22 | 600*1200*1.2厚铝扣板
12 | LED灯 | 盏 | 12 | 600*1200铝扣板配套LED超薄灯
13 | 过道铝板吊顶 | m² | 58.32 | 50型龙骨600*600*1.0厚铝板
14 | LED灯 | 盏 | 6 | 600*600LED超薄灯
15 | 线路布控 | 项 | 1 | 原控制照明拆除、重新更换2.5BV穿绝缘套管
16 | 电箱盖板更换 | 个 | 1 | 原大厅24回路PZ30箱盖板更换
17 | 铝塑板 | m² | 2.4 | 大厅东侧两封闭橱窗重新木工板打底、4厚熟塑灰色铝塑板封面
注：以上工作量为预估量，具体需现场测量，按医院使用需求增加部分不超过预算价5%，具体价格以审核后为准，质保一年