附件：蓄水式电热水器（挂墙）参数

| 名称 | 蓄水式电热水器（挂墙） |
| --- | --- |
| 数量 | 12台 |
| 型号 | 60L |
| 电压 | 220V/50Hz |
| 功率 | 额定最大输入功率3000，2000W/3000W可调 |
| 设定温度范围 | 35-75℃ |
| 机器尺寸 | 424×884（根据现场确认） |
| 性能 | - 高热水产出率 - 中温保温 - 倒计时预约 - 高功率速热 - 一级能效* |
| 电气安全系统 | 一旦发现热水器自身或外部接地系统异常，安全系统将瞬间同时自动切断热水器供电线路中火线、零线、地线。 |
| 安全保障 | - 工程塑料安全保护 - 三极断电保护* - 超温保护 - 防干烧保护 - 智能故障自我保护 - 超压保护 - 防溅安全保护 - 全自动微电脑温控保护 - 停水放倒流保护 - 金圭加热棒* - 金圭内胆涂层* |
| 质保 | 电热水器整机质保一年，内胆8年包换，金圭加热棒终身免费更换。 |
| 安装及辅材 | 安装和运输免费，包含辅材费用（不锈钢波纹管、三角阀、支架等）。 |
| 供货安装周期 | 7天 |