## 新大楼一楼大厅
附件：
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 备注
1 | 钢管架搭建 | m² | 550 | 钢管架租赁及搭拆
2 | 原软膜及石膏板基层拆除 | m² | 90.48 | 6块，拆除原旧、损坏软膜及石膏板基层
3 | 漏水维修 | 项 | 1 | 检查漏水准确部位、修复后须通过一周观察、确定无漏水再恢复吊顶
5 | 铝板吊顶 | m² | 71.76 | 600mm*1200mm*2.5mm，10mm丝牙吊筋
6 | 亚克力平板灯订制 | 盏 | 18 | 40cm*260cm
7 | 检查口 | 个 | 3
8 | 顶部内部支架 | 项 | 1 | 方钢焊接，便于以后维修行走
9 | 垃圾外运、税费等相关费用 | 项 | 1
备注：以上工作量为预估量，具体需现场测量，按医院使用需求增加部分不超过预算价5%，施工完成后按外审价格进行结算，质保一年