神经肌肉电刺激仪（低频治疗仪）

- 使用电源：220v/50Hz。

- 输出波形：方波。

- 脉冲频率：0.5Hz~5Hz。

- 输出强度：0mA~100mA连续可调。

- 时间：5min~30min六档，允许偏差10%左右。

- 输出通道：3组或4组。

- 质保2年以上

- 由主机、输出电缆和电极三部分组成，并提供理疗推车。除配套外，额外附加输出线3根。

- 仪器提供1、2两种治疗处方，分别用于部分失神经 ，完全失神经。其中治疗处方第一档可以接毫针，开展电针治疗。

- 附件包括：

- 皮肤电极：导电橡胶电极：方形、圆形、小圆、小锥形等；

- 粘贴电极：40*40mm，尾线套内径2.5mm针式

- 电针电极：电针线一端是接电机线插针的尾线套，另一端是外有塑料套的夹毫针的金属鳄鱼夹。

- 另提供附件电极价格。