## Sheet1
工 程 量 清 单 报 价 表
工程名称：芜湖市第五人民医院 水塔修缮工程 （工程质保要求不少于2年） （控制价：82000元）
序号 | 项目名称 | 项 目 特 征 | 单位 | 工程量 | 综合报价（元） | 备 注
1 | 外立面露筋处理 | 1、混凝土表面破损清理完毕后对钢筋锈蚀区域进行清理； 2、采用环氧修补砂浆对破损区进行修补； 3、面层养护。 | 项 | 1 |  | 根据工程施工要求，修补后结构表面平整密实，根据材料性能、修补厚度以及气候条件等因素做好养护工作。
2 | 外立面处理及涂刷真石漆 | 1、基层清理、修补和找平； 2、外墙腻子、打磨； 3、抗碱底漆； 4、真石漆面层（颜色由业主指定）。 | 项 | 1 |  | 打磨至混凝土基层
3 | 外立面喷绘 | 1、在真石漆外立面上做喷绘； 2、颜色效果由业主指定； 3、包工包料包安全。 | 项 | 1 |  | 彩绘图案由业主确定
4 | 高空作业 | 1、高位水池高度约25m； 2、施工单位考虑搭设脚手架或者采用施工云梯等措施施工； 3、费用包干包安全。 | 项 | 1 |  | 高空做业除需保证施工人员的人身安全外，还要保证下方周边人员及设施、建筑物的安全
5 | 水塔顶部原广告支架拆除 | 1、顶部所有支架从根部拆除； 2、费用包干包安全； 3、含垃圾外运费等。 | 项 | 1 |  | 高空做业除需保证施工人员的人身安全外，还要保证下方周边人员及设施、建筑物的安全
6 | 税、杂费等 | 1、税费； 2、安全措施费； 3、垃圾外运费，辅材费等。 | 项 | 1
总价：