安徽省皖南康复医院（市五院）

分体空调维修招标方案

- 项目概况

安徽省皖南康复医院（市五院）分体空调618余台，主要安装在老院区，最高安装楼层为七层，空调品牌主要是格力、美的、海尔和志高等，其中300余台使用年限在10年以上，80台余台空调在售后服务范围内。

- 招标服务内容及方式

- 服务内容：招标人所有分体空调故障排除、零配件更换、空调拆机、装机；

- 服务方式：接报修电话1小时内达到现场，如遇特殊情况时需立即安排专人到现场，不能当日解决的问题应提供备用机给招标人暂时使用。

三、服务报价要求

投标人应对所投项目的全部内容进行合理报价（填写空调维修报价单）。投标报价内应包括在维修期限内需要的一切费用。

四、服务地点、年限及付款方式

1.地点：安徽省皖南康复医院（市第五人民医院）。

2.维保年限：服务期三年，合同一年一签。

3.付款方式：根据完成的维修工作量，按季度进行结算。

五、工作要求：

根据需要进行维修，排除故障保证空调正常使用。

六、资质和售后要求：

1、投标人需取得空调维修经营许可证、税务登记证、组织机构代码证、高空作业操作证、制冷与空调作业证等，空调维修从业人员应配备质量合格的作业设备和劳动保护用品；

2、投标人在对空调维修过程中，需安排专业人员，持证上岗，并且采取必要的安全措施。在维修过程中所涉及的安全问题由投标人负责（如：高层外墙空调维修过程中，空调及人员安全，高空坠物安全等）。

2、投标人的维修人员应严格遵守国家有关法律、法规和标准，遵守招标人单位及科室相关规定。

3、投标人必须严格按劳动法用工，因违反劳动法用工所引发的劳动纠纷由中标人承担完全责任。

4、空调维修质保期为1年，更换的零配件应按照行业有关规定提供相应的质保。

附件：空调维修报价清单

| 序号 | 维修项目 | 费用(元)（含人工、材料） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-1.5匹 | 2-3匹 | 5匹 | 10匹 |
| 1 | 空调拆机 | 100 | 120 | 200 | 300 |
| 2 | 空调装机 | 100 | 120 | 200 | 300 |
| 3 | 空调移机（拆、装） | 200 | 240 | 400 | 600 |
| 4 | 铜管米（包含电源线、保温水管、两根铜管等） | 80 | 100 | 130 | 180 |
| 5 | 捡漏加氟利昂 | 100 | 130 | 180 | 400 |
| 6 | 更换压缩机/原装 | 800 | 1000 | 1200 | 1200 |
| 7 | 更换压缩机启动电容 | 60 | 60 | 80 | 80 |
| 8 | 更换四通阀 | 200 | 200 | 300 | 300 |
| 9 | 更换外机风扇电机 | 100 | 200 | 300 | 300 |
| 10 | 更换内/外机风扇风叶（柜机） | / | 50 | 100 | 100 |
| 11 | 更换内/外机风扇电容 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 12 | 更换内机贯流风叶（内机滚筒） | 200 | 300 | / | / |
| 13 | 更换外机主板/原装 | / | 300 | 500 | 500 |
| 14 | 更换外机探头 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 15 | 外机增加积水盘 | 300 | 300 | 400 | 400 |
| 16 | 更换内机探头 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 17 | 更换内机电机 | 200 | 200 | 300 | 300 |
| 18 | 更换内机主板 | 300 | 500 | 600 | 600 |
| 19 | 更换内机排水泵 | / | 400 | 500 | / |
| 20 | 空调除尘、清洗、保养、更换水管 | 200 | 200 | 300 | 300 |
| 21 | 内机漏水维修 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 22 | 外机支架及安装 | 100 | 150 | 200 | 200 |
| 23 | 打洞（直径60mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |