| 附件2：五院1号楼消防器材分布数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 器材分布位置 | 室内消火栓 | 4kg干粉 | 温感探测器 | 烟感探测器 | 手动报警 | 防火卷帘 | 火灾显示盘 | 应急广播 |
| 负 二 层 | 3 | 6 |  | 19 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 负 一 层 | 31 | 62 | 109 | 253 | 28 | 1 | 1 | 2 |
| 综合楼人防 | 14 | 28 | 208 | 43 | 8 |  | 0 | 0 |
| 主楼一楼 | 15 | 30 |  | 53 | 9 |  | 1 | 1 |
| 辅楼一楼 | 6 | 12 |  | 23 | 7 |  | 0 | 1 |
| 主楼二楼 | 14 | 28 |  | 89 | 15 | 8 | 1 | 1 |
| 辅楼二楼 | 7 | 14 |  | 38 | 4 |  | 0 | 1 |
| 主楼三楼 | 14 | 28 |  | 107 | 14 | 2 | 1 | 1 |
| 辅楼三楼 | 8 | 16 |  | 30 | 5 |  | 0 | 1 |
| 主楼四楼 | 16 | 32 | 3 | 116 | 17 | 1 | 1 | 1 |
| 辅楼四楼 | 7 | 14 |  | 45 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 主楼五楼 | 18 | 36 |  | 115 | 16 |  | 1 | 1 |
| 辅楼五楼 | 7 | 14 |  | 56 | 8 |  | 1 | 1 |
| 主楼六楼 | 11 | 22 | 11 | 67 | 8 |  | 1 | 1 |
| 辅楼六楼 | 8 | 16 |  | 76 | 6 |  | 1 | 1 |
| 夹层 | 11 | 22 |  | 50 | 7 |  | 0 | 1 |
| 主楼七楼 | 9 | 18 |  | 69 | 8 |  | 1 | 1 |
| 辅楼七楼 | 7 | 14 |  | 35 | 8 |  | 1 | 1 |
| 主楼八楼 | 9 | 18 |  | 66 | 9 |  | 1 | 1 |
| 主楼九楼 | 9 | 18 |  | 69 | 7 |  | 1 | 1 |
| 主楼十楼 | 9 | 18 |  | 69 | 7 |  | 1 | 1 |
| 主楼十一楼 | 9 | 18 |  | 70 | 7 |  | 1 | 1 |
| 主楼十二楼 | 9 | 18 |  | 70 | 7 |  | 1 | 1 |
| 主楼十三楼 | 9 | 18 |  | 70 | 7 |  | 1 | 1 |
| 主楼十四楼 | 9 | 18 |  | 70 | 7 |  | 1 | 1 |
| 主楼十五楼 | 9 | 18 |  | 70 | 7 |  | 1 | 1 |
| 主楼十六楼 | 9 | 18 |  | 70 | 7 |  | 1 | 1 |
| 主楼十七楼 | 9 | 18 |  | 70 | 7 |  | 1 | 1 |
| 主楼十八楼 | 9 | 18 |  | 57 | 7 |  | 1 | 1 |
| 主楼十九楼 | 9 | 18 |  | 57 | 7 |  | 1 | 1 |
| 主楼二十楼 | 9 | 18 |  | 57 | 7 |  | 1 | 1 |
| 顶 层 |  |  |  | 9 | 2 |  |  |  |
| 合 计 | 323 | 646 | 331 | 2158 | 271 | 17 | 26 | 33 |

附件3：老院区消防器材分布数量

1、2kg干粉合计：16瓶

2、3kg干粉合计：305瓶

3、8kg干粉合计：2瓶

4、35kg干粉合计：1瓶

5、2kg二氧合计：48瓶

6、3kg二氧合计：8瓶

7、3kg水剂合计：2瓶 总计灭火器：382瓶

8、室内消火栓合计：59套 室外消火栓：5套

9、消防应急灯：168盏 / 疏散标志 标准:18盏 简易:86盏 / 安全出口指示标志：46盏

附件4：需提供消防器材及配件的分项报价，每项报价不得高于限价。具体配件清单及限价如下:

| 芜湖市第五人民医院消防材料报价限价单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制单位：芜湖市第五人民医院 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 限价(元） | 品牌 |
| 1 | 烟感探测器 | 个 | 60 | 松江 |
| 2 | 应急照明灯 | 个 | 40 | 拿斯特 |
| 3 | 疏散指示标志牌 | 个 | 45 | 拿斯特 |
| 4 | 手动火灾报警器按钮 | 个 | 50 | 松江 |
| 5 | 多线输入输出模块 | 个 | 60 | 松江 |
| 6 | 声光报警器 | 个 | 48 | 松江 |
| 7 | 温感探测器 | 个 | 60 | 松江 |
| 8 | 喷淋头 | 个 | 20 | 松江 |