**芜湖市第五人民医院**

**锅炉房空调热水节能改造项目**

1. 本项目位于芜湖市镜湖区赭山东路3号芜湖市第五人民医院内。
2. 项目控制价：人民币陆万元（￥60000.00元）。
3. 施工工期：5个日历日。
4. 质保期：不少于1年。
5. 施工单位要求：

1、企业有独立的法人资格；

2、企业有工商营业执照。

六、 3年内无失信记录；

七、 本项目为医院综合楼中央空调暖通热水管道改造，改造后达到的目的是提高暖通使用效果和降低锅炉能耗，请潜在的投标人自行勘测现场合理报价，施工后达到改造目的。

附件：工程报价单