## Sheet1
脑动脉瘤夹耗材招标目录（2023.2.3）
序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 年用量 | 备注
1 | 脑动脉瘤夹 | *1、工具及脑动脉瘤夹为同一制造商，以保证工具和瘤夹咬合部位为相同材料制成而不会产生腐蚀，及使用时两者间的完全匹配和操作安全性； 2、工具使用钛合金制造，重量轻、耐用； 3、瘤夹为钛合金材料，符合高质量要求；和MRI相容，无铁磁性（可耐受3.0T磁场强度）； 4、瘤夹咬合部位无创及防滑设计； *5、瘤夹具有盒状锁结构，确保咬合部位的精确导向，操作时稳定、平滑。盒状锁无边角和行刺； 6、瘤夹为单独无菌包装，不同颜色标记，包装盒透明窗设计，方便识别和使用.有斑马条纹刻度标记。 | 枚 | 4 | 标准临时夹各规格
|  |  | 枚 | 8 | 标准永久夹各规格
|  |  | 枚 | 2 | 永久迷你夹各规格
|  |  | 枚 | 4 | 临时迷你夹各规格
|  |  | 枚 | 2 | T型脑动脉瘤夹各规格
|  |  | 枚 | 5 | 斑马夹各规格
| 合计总金额 | 15万元，据实结算
耗材招标技术要求如下
*1、所投耗材必须满足表格内的规格型号，资质证件齐全，需要执行院内耗材配送公司的集中配送规定，并向其支付4.8%配送费。
*2、所有投标的耗材（医保可收费的）需提供经医保配对系统验证通过的有效的27位数的国家医保编码，医保规定不允许收费的耗材除外。
*3、所有中标产品需适用于配套设备且提供样品给临床试用，试用合格后方签订采购合同，如不符合临床使用要求，予以一个月的时间改进，改进仍达不到要求，则不予签订合同。